## RLT
Ihr 100Pro Brandschutzpartner.
Übersicht Artikel für Raumlufttechnische Anlagen
Typ | Bezeichnung | Bestell-Nr. | Preise in € ab 01.01.2024 | Artikel- gruppe
Lüftungsrauchschalter
LRS 01 | System LRS 01, 24 V DC, VdS | 5000605-0301 | 378 | 2
LRS 02 | System LRS 02, 24 V AC/ DC, VdS | 5000619-0301 | 434 | 2
LRS 03 | System LRS 03, 24 V AC/ DC, VdS, DIBt | 5000618-0301 | 494 | 2
LRS 230 V | System LRS 230 V, 230 V AC, VdS, DIBt | 31-5000007-01-02 | 942 | 2
ORS 210 | Austausch- und Ersatzrauchschalter für LRS 01 und LRS 02 | 5000614-0301 | 225 | 2
ORS 220 | Austausch- und Ersatzrauchschalter für LRS 03 und LRS 230V | 5000615-0301 | 225 | 2
ORS 144 K | Optischer Rauchschalter ohne Alarmselbsthaltung | 5000580-0301 | 225 | 2
Lüftungsrauchschalter für explsionsgefährdete Bereiche
LRS 04 Ex | System LRS 04 Ex, 20 V bis 28 V DC | 31-5000006-01-01 | 1788 | 2
ORS 221 Ex | Austausch- und Ersatzrauchschalter für LRS 04 Ex | 31-5000005-01-01 | 417 | 2
Montagesockel und Zubehör ORS 144 K
143 A | Montagesockel für ORS 144 K zum Einsatz in begehbaren Lüftungskanälen | 5000350 | 16.25 | 2
143 AF | Montagesockel mit erhöhtem IP-Wert für ORS 144 K zum Einsatz in begehbaren Lüftungskanälen | 5000356 | 43.5 | 2
Sockel 163 KA | Montagesockel kurz für ORS 144 K zum Einsatz in sehr kleinen Lüftungskanälen | 5000585-0201 | 125 | 2
Sockel 164 K | Montagesockel lang (188 mm) für ORS 144 K zum Einsatz in Lüftungskanälen | 5000584-0201 | 163 | 2
Zubehör für LRS und ORS 144 K
RZA 142 AP | Rauchschalter-Zustands-Anzeige | 5500034 | 173 | 2
Lüftungsrauchschaltzentrale
LRZ Basis | Lüftungs-Rauchschalter-Zentrale Basis | 31-5400005-01-01 | 210 | 2
Zubehör Lüftungsrauchschaltzentrale
Zubehörset FSZ | Zubehörset FSZ mit Kabelvers. | 31-4100010-02-01 | 16.75 | 2
Druck- und Handauslösetaster
DKT 02 ge | Handauslösung gelb 24 V, 2 × 1 Wechsler | 6200107 | 84.5 | 2
DKT 02 gr | Handauslösung grau 24 V, 2 × 1 Wechsler | 6200118 | 84.5 | 2
DKT 02 or | Handauslösung orange 24 V, 2 × 1 Wechsler | 6200246 | 84.5 | 2
Schlüssel HFM | Ersatzschlüssel HFM für DKT 02, Material Kunststoff | 6200147 | 2.1 | 3
Glasscheibe MCP 10er | Ersatzglasscheibe für DKT 02, 10er Pack | 30-6800091-01-01 | 37 | 3
Signalmittel
Solex A/SW/10C | Optischer Signalgeber | 6300171 | 86 | 3
SO/D/W Sockel IP 65 für Solex | Sockel tief, weiß für Solex A/SW/10C | 6800146 | 8.2 | 3
Sonos-S PSS-0089 WS | Akustischer Signalgeber weiß, konventionell Sockel flach | 30-6300014-03-02 | 78 | 3
Sonos-S PSS-0089 WD | Akustischer Signalgeber weiß, konventionell Sockel tief | 30-6300014-04-02 | 78 | 3
SP 205 | Elektrische Sirene, 1 Signalton | 6300068 | 46 | 2
ROLP SB-W Set | Akustischer und optischer Signalgeber | 6300158 | 172 | 3
Melderprüf- und tauschgeräte
FDT 533 | Prüfgerät für Rauchschalter | 5600097-0201 | 135 | 3
UTP 6 | Pflückerstange für Melderpflücker UDR 132/142 für Montagehöhen bis 4,5 m, Länge 1,7 m, ausziehbar auf 3,0 m | 5600072 | 164 | 3
UTP 7 | Pflückerstange für Melderpflücker UDR 132/142 für Montagehöhen bis 5,5 m, Länge 2,2 m, ausziehbar auf 4,0 m | 5600073 | 190 | 3
UTP 5 | Verlängerung um ca. 1,5 m für Pflückerstangen UTP 6/7 | 3330253 | 101 | 3
918/5 H Prüfgas | Prüfaerosol zur Testung der optischen Rauchschalter, Inhalt 250 ml | 6900331 | 30.25 | 3
Inbetriebnahme und Instandhaltung
IW-Set RLT | Inbetriebnahme- und Wartungs-Set für Rauchauslöseeinrichtungen in Lüftungsanlagen | 7001996 | 26 | 2